### Кресло педикюрное «Клер»

##### 79500 руб.

Основные характеристики:

- Высокая функциональность в сочетании с прекрасной эргономичностью делают процедуру педикюра макси мально комфортной для клиента.

- Три надёжных, бесшумных электро привода позволяют регулировать высоту кресла, угол наклона спинки, угол сиде нья.

- Для регулировки ножных секций кресла установлены газовые патроны с рычажным механизмом.

- Кресло комплектуется пультом управления либо педалью управления (в зависимости от пожелания заказчика).

- Опоры для голени и стоп - разделены. Для клиентов высокого роста предусмотрено выдвижение опор для стоп.

- Мягкие и удобные подлокотники откидыва ются на 180° и двигаются синхронно, с из менением положения спинки кресла.

- Для обивки кресла используется специаль ный кожзам. Он стоек к большинству видов дезинфицирующих средств, не тускнеет и не трескается.

- Широкая цветовая гамма обивки.

Технически характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка | 180 кг. |
| Угол наклона спинки | От 79º до -22º |
| Угол наклона сиденья | От 0º до -22º |
| Высота | min -57 см max -90 см |
| Ширина общая (с подлокотниками) | 80 cм |
| Ширина ложа | 62 см |
| Длина общая (в разложенном, горизонтальном положении) | 204 см |

### Кресло косметическое «Клер»

##### 78000 руб.

Кресло разработано в соответствии с современными профессиональными требованиями.

Основные характеристики:

- Три надёжных, бесшумных электропривода позволяют регулировать высоту   кресла, угол наклона спинки, угол сиденья.

- Цельная ножная секция регулируется при помощи газового патрона с рычажным механизмом. Для клиентов высокого роста предусмотрено выдвижение опоры для стоп.

- Кресло комплектуется пультом управления либо педалью управления (в зависимости от пожелания заказчика).

- Мягкие и удобные подлокотники откидываются на 180° и двигаются синхронно, с изменением положения спинки кресла.

- Для обивки кресла используется специальный кожзам. Он стоек к большинству видов дезинфицирующих средств, не тускнеет и не трескается.

- Широкая цветовая гамма обивки

Технически характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная нагрузка | 180 кг. |
| Угол наклона спинки | От 79º до -22º |
| Угол наклона сиденья | От 0º до -22º |
| Высота | min -57 см max -90 см |
| Ширина общая (с подлокотниками) | 80 cм |
| Ширина ложа | 62 см |
| Длина общая (в разложенном, горизонтальном положении) | 204 см |

### Портативный аппарат для выполнения «сухой» техники педикюра «Клер РА 40»

##### 53000 руб.

Современный, удобный и лёгкий в использовании педикюр ный аппарат с пылесосом, реверсом, индикатором заполне ния пылесборника, системой фильтрации воздуха.

Основные характеристики:

- Плавная регулировка скорости вращения инструмента от 2 000 до 40 000 об./мин.

- Цифровая индикация скорости вращения мотор

- Плавный, автоматический механизм зажи ма фрез.

- Функция реверса инструмента.

- Круговой пылесос, мощность всасывания от 100 до 250 л/мин..

- Уровень шума 55 Дб.

- Плавная регулировка мощности пылесоса.

- Функция программирования трех режимов оборотов мотора и пылесоса (кнопка «лю бимая скорость»).

- Индикация всех рабочих параметров на большом жидкокристаллическом дисплее.

- Возможность подключения напольной пе дали управления.

- Световой и звуковой индикатор наполне ния пакета для сбора пыли.

- Совместимость мешков для пылесборника с другими аппаратами.

Технические характеристики:

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Ширина | 290 см |
| Высота | 125 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Вес | 4,5 кг |

### Педикюрный комплекс Модификация A (“сухая” техника работы)

##### 61000 руб.

Основные характеристики:

- Электрический мотор, до 40 000 об./мин.

- Удобная, лёгкая алюминиевая ручка с кру говым пылесосом.

- Круговой пылесос с регулируемой мощностью.

- Лампа - лупа 3 диоптрии.

- 3 ящика для инструмента и материалов.

- Ультрафиолетовая камера (для поддержа ния стерильности инструмента и насадок).

- Колёса с возможностью фиксации для мак симально лёгкого и удобного передвижения.

### Педикюрный комплекс Модификация W ( “влажная” техника работы)

##### 165000 руб.

Основные характеристики:

- Высокоскоростная турбина, до 400 000 об./мин. (скорость вращения инструмента регулируется усилием, прилагаемым к педали).

- Электрический мотор, до 40 000 об./мин.

- Пустер (пистолет вода-воздух) - подача дез. раствора спреем и струйно, подача воздуха.

- Лампа - лупа (3, 5, 8 диоптрий).

- 3 ящика для инструмента и материалов.

- Ультрафиолетовая камера (для поддержания стерильности инструмента и насадок).

- Тумба с высокопроизводительным компрессором (обита изнутри специальным шумоизо-ляционным материалом).

- Колёса с возможностью фиксации для максимально лёгкого и удобного передвижения.

### Педикюрный комплекс Модификация AW (совмещенная “влажная” и “сухая” техника работы)

##### 178000 руб.

Основные характеристики:

- Высокоскоростная турбина, до 400 000 об./ мин. (скорость вращения инструмента ре гулируется усилием, прилагаемым к педа ли).

- Электрический мотор, до 40 000 об./мин.

- Удобная, лёгкая алюминиевая ручка с кру говым пылесосом.

- Круговой пылесос с регулируемой мощностью.

- Пустер (пистолет вода-воздух) - подача дез. раствора спреем и струйно, подача воздуха.

- Лампа - лупа (3, 5, 8 диоптрий).

- 3 ящика для инструмента и материалов.

- Ультрафиолетовая камера (для поддержания стерильности инструмента и насадок), включение / отключение камеры происходит автоматически при закрытии / открытии ящика.

- Тумба с высокопроизводительным компрессором (обита изнутри специальным шумоизоляционным материалом).

- Колёса с возможностью фиксации для максимально лёгкого и удобного передвижения.